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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на подбор насосной станции
Пожалуйста, заполните параметры, известные на текущем этапе. Поля, отмеченные знаком * , являются обязательными для предварительного подбора оборудования.
	1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОБЪЕКТУ

	№
	Параметр
	Данные заказчика

	1.1
	Заказчик / организация
	

	1.2
	Наименование объекта
	

	1.3
	Контактное лицо, телефон, e-mail
	

	1.4
	Место установки станции (город / объект)
	

	1.5
	Назначение насосной станции *
	Повышение давления / перекачка / технологическая / другое: ________________________________

	1.6
	Режим работы
	Постоянный / периодический; часов в сутки: __________



	2. ТРЕБУЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	№
	Параметр
	Данные заказчика

	2.1
	Требуемая производительность, м³/ч *
	min ______   рабочая ______   max ______

	2.2
	Требуемое давление на выходе станции, бар *
	__________

	2.3
	Давление на входе в станцию, бар *
	min ______   рабочее ______   max ______

	2.4
	Требуемый напор станции, м вод. ст. (если известен)
	__________

	2.5
	Геодезическая высота подъема воды, м
	__________

	2.6
	Длина напорного трубопровода до расчетной точки, м
	__________

	2.7
	Диаметр и материал напорного трубопровода
	DN ______   материал __________________

	2.8
	Максимально допустимое давление трубопровода / системы, бар
	__________



	3. ИСТОЧНИК И ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА

	№
	Параметр
	Данные заказчика

	3.1
	Источник воды *
	Сеть / емкость / резервуар / скважина / другое: __________

	3.2
	При заборе из емкости: минимальный и максимальный уровень относительно оси насоса, м
	min ______   max ______

	3.3
	Наименование перекачиваемой среды *
	Вода / другое: ______________________________

	3.4
	Температура перекачиваемой среды, °C *
	min ______   max ______

	3.5
	pH / минерализация / электропроводность (если известны)
	____________________________________________

	3.6
	Взвешенные вещества и максимальный размер частиц
	____________________________________________

	3.7
	Наличие агрессивных компонентов / реагентов *
	Нет / Да (какие?): ___________________________________





	4. КОМПЛЕКТАЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

	№
	Параметр
	Данные заказчика

	4.1
	Количество насосов / схема резервирования *
	Без резерва / 1+1 / 2+1 / 3+1 / другое: ______

	4.2
	Предпочтительный производитель насосов
	Без предпочтений / __________________________

	4.3
	Материал проточной части насосов
	Чугун / AISI 304 / AISI 316 / другое: ________

	4.4
	Материал коллекторов
	Сталь / AISI 304 / AISI 316 / ПП / другое: _____

	4.5
	Частотное регулирование *
	Да / Нет _____

	4.6
	Мембранный гидробак
	Требуется / не требуется / подобрать __________

	4.7
	Исполнение станции
	На общей раме / поэлементное / другое: _________



	5. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

	№
	Параметр
	Данные заказчика

	5.1
	Поддержание постоянного давления *
	Да / Нет

	5.2
	Автоматическое чередование насосов
	Да / Нет

	5.4
	Защита от сухого хода
	Да / Нет / по сигналу от _____________________

	5.5
	Управление
	Местное / дистанционное / местное + дистанционное

	5.6
	Передача сигналов в АСУ ТП
	Не требуется / требуется

	5.7
	Интерфейс связи
	Modbus RTU / Modbus TCP/IP / Profinet / другое: __________

	5.8
	Требуется панель оператора HMI
	Да / Нет ___________

	5.9
	Дополнительные сигналы / требования к алгоритмам
	____________________________________________



	6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	№
	Параметр
	Данные заказчика

	6.1
	Напряжение и частота питания *
	380 В, 50 Гц / 220 В, 50 Гц / другое: _________

	6.2
	Количество вводов / необходимость АВР
	1 ввод / 2 ввода; АВР: Да / Нет

	6.3
	Категория надежности электроснабжения
	I / II / III / не задана

	6.4
	Место установки *
	В помещении / на улице / в блок-контейнере

	6.5
	Температура окружающей среды, °C
	min ______   max ______

	6.6
	Взрывоопасная зона
	Нет / Да, класс: ____________________________

	6.7
	Ограничения по габаритам станции Д×Ш×В, мм
	____________________________________________

	6.8
	Требуемая степень защиты шкафа управления
	IP ______ / не задана



	7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	№
	Параметр
	Данные заказчика

	7.1
	Монтаж и пусконаладочные работы
	Не требуются / монтаж / ПНР / монтаж + ПНР

	7.2
	Комплект ЗИП
	Не требуется / требуется на ______ месяцев эксплуатации

	7.3
	Требования к комплектующим / производителям
	____________________________________________

	7.4
	Особые требования заказчика
	____________________________________________
____________________________________________


* Минимально необходимые данные для предварительного подбора: расход, давление на выходе, давление на входе, источник воды, среда и температура, схема резервирования, необходимость частотного регулирования, электропитание и место установки.
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